## 3J Curtailment by Category
A | 2015* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual
O‘ahu
Oversupply | 1.65 | 5.4 | 125.807 | 184.94 | 139.22 | 4140.1211 | 21974.11 | 20282.699
System Constraint | 1651.11 | 2548.796 | 7019.6021 | 6204.9723 | 7231.6152 | 10756.8832 | 17741.073 | 18698.14
Facility Requested | 0 | 846.56 | 8.05 | 10.66 | 212.528 | 1226.315 | 1177.558 | 137.729
Total | 1652.76 | 3400.756 | 7153.4591 | 6400.5723 | 7583.3632 | 16123.3193 | 40892.741 | 39118.568
% Curtailed of All Renewable Energy Resources
*Data is not available. The Companies have categorized the historical curtailment records implementing the new curtailment reasons dating back to July 2015.
** A formula error was corrected in January 2021 that impacted the 2018 and 2019 annual numbers
| 2015*: 2015; 2019: 2016 | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
B | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023
O‘ahu
Oversupply | NA | NA | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 125.807 | 0 | 0 | 0 | 123.58 | 0 | 0 | 61.36 | 139.22 | 0 | 0 | 0 | 33.5281 | 1813.731 | 1874.517 | 418.345 | 6426.985 | 10895.729 | 2281.63 | 2369.766 | 4824.643 | 11493.953 | 1331.168 | 2632.935 | 3384.904 | 4302.563
System Constraint | NA | NA | 248.33 | 1402.78 | 468.99 | 580.49 | 279.87 | 1219.446 | 2140.468 | 1914.2571 | 2316.8048 | 648.0722 | 1327.2238 | 2360.051 | 1830.224 | 687.4735 | 1896.29 | 879.4432 | 1614.712 | 2841.17 | 2413.9072 | 2538.779 | 3548.923 | 2255.274 | 3660.76 | 5197.159 | 7560.431 | 1322.723 | 2239.997 | 8828.071 | 5346.861 | 2283.211 | 4995.165 | 3674.954
Facility Requested | NA | NA | 0 | 0 | 36.2 | 10.91 | 799.39 | 0.06 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 3.55 | 0.09 | 23.35 | 175.8832 | 8.5248 | 4.77 | 958.878 | 47.709 | 208.844 | 10.884 | 715.273 | 439.573 | 21.17 | 1.542 | 26.203 | 83.12 | 15.982 | 12.424 | 8.37 | 17.227
Total | NA | NA | 248.33 | 1404.43 | 505.19 | 591.4 | 1079.26 | 1224.906 | 2266.275 | 1922.3071 | 2316.8048 | 648.0722 | 1450.8038 | 2367.071 | 1833.774 | 748.9235 | 2058.86 | 1055.3264 | 1623.2368 | 2845.94 | 3406.3133 | 4400.219 | 5632.284 | 2684.503 | 10803.018 | 16532.461 | 9863.231 | 3694.031 | 7090.843 | 20405.144 | 6694.011 | 4928.57 | 8388.439 | 7994.744
% Curtailed of All Renewable Energy Resources | 0.32% | 0.2615% | 0.08201% | 0.4834% | 0.1827% | 0.1893% | 0.3218% | 0.3626% | 0.7074% | 0.5675% | 0.6271% | 0.1904% | 0.441% | 0.3735% | 0.5022% | 0.2098% | 0.5465% | 0.2453% | 0.3559% | 0.7257% | 0.8332% | 0.8617% | 1.065% | 0.6372% | 2.512% | 3.305% | 1.828% | 0.7715% | 2.512% | 3.305% | 1.828% | 1.046% | 1.74% | 1.385%
C | 2015* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual
Maui County - Maui Division
Oversupply | 13419.38 | 16709.322 | 9608.678 | 15779.2958 | 8809.4225 | 52018.0565 | 44661.728 | 28559.1762
System Constraint | 89.79 | 660.013 | 2276.6768 | 3722.9871 | 3082.6734 | 904.6776 | 1416.7247 | 1005.5244
Facility Requested | 0 | 2.083 | 102.758 | 662.7605 | 21.8697 | 4.529 | 356.9966 | 292.7938
Total | 13509.17 | 17371.418 | 11988.1128 | 20165.0434 | 11913.9656 | 52927.2631 | 46435.4493 | 29857.4945
% Curtailed of All Renewable Energy Resources
*Data is not available. The Companies have categorized the historical curtailment records implementing the new curtailment reasons dating back to July 2015.
| 2015*: 2015; 2019: 2016 | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
D | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023
Maui County - Maui Division
Oversupply | NA | NA | 4738.2 | 8681.18 | 4315.146 | 4803.108 | 4349.427 | 3241.641 | 2644.567 | 4389.726 | 901.9705 | 1672.4145 | 2069.5346 | 5330.716 | 3147.285 | 5231.7602 | 4064.2172 | 1518.4584 | 1076.5561 | 2150.1908 | 8477.1407 | 15527.7638 | 19347.7997 | 8665.3522 | 14483.9562 | 11831.167 | 7575.6073 | 10770.9975 | 5294.4859 | 12090.5703 | 6676.6315 | 4497.4885 | 8170.6458 | 7859.7665
System Constraint | NA | NA | 1 | 88.79 | 10.626 | 103.365 | 45.702 | 500.32 | 0 | 227.073 | 938.8074 | 1110.7964 | 1020.5595 | 1648.139 | 366.573 | 687.7156 | 381.6707 | 474.2076 | 1562.5691 | 664.226 | 30.7989 | 94.74 | 10.0963 | 769.0424 | 295.6142 | 416.592 | 637.3075 | 67.211 | 0.446 | 2.6185 | 60.036 | 942.4239 | 596.2 | 1552.9814
Facility Requested | NA | NA | 0 | 0 | 0.471 | 0.06 | 1.252 | 0.3 | 0 | 0.006 | 0 | 102.752 | 220.798 | 0.145 | 256.57 | 185.2475 | 0 | 16.8429 | 0.097737 | 4.929 | 4.137 | 0 | 0.392 | 0 | 7.08 | 56.51 | 144.1546 | 149.252 | 123.5469 | 169.2469 | 0 | 0 | 1.661 | 24.167
Total | NA | NA | 4739.2 | 8769.97 | 4326.243 | 4906.533 | 4396.381 | 3742.261 | 2644.567 | 4616.805 | 1840.7779 | 2885.9629 | 3310.8921 | 6979 | 3770.428 | 6104.7233 | 4445.8879 | 2009.5088 | 2639.223 | 2819.3458 | 8512.0766 | 15622.5038 | 19358.288 | 9434.3947 | 14786.6503 | 12304.269 | 8357.0694 | 10987.4605 | 5418.4788 | 12262.4357 | 6736.6675 | 5439.9124 | 8768.5068 | 9436.9149
% Curtailed of All Renewable Energy Resources | 4.23% | 9.026% | 4.408% | 7.777% | 6.96% | 4.232% | 3.789% | 3.512% | 3.568% | 4.555% | 1.608% | 3.424% | 4.172% | 6.195% | 3.223% | 5.841% | 5.016% | 2.063% | 2.245% | 2.697% | 7.65% | 12.73% | 13.77% | 8.746% | 13.07% | 9.45% | 5.301% | 9.306% | 13.07% | 9.45% | 5.301% | 4.825% | 9.218% | 7.317%
E | 2015* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual
Maui County - Lānaʻi Division
Oversupply | 98.44 | 159.14 | 143.1307 | 136.3364 | 84.7487 | 29.616 | 50.0369 | 0.099
System Constraint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 0
Facility Requested | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 98.44 | 159.14 | 143.1307 | 136.3364 | 84.7487 | 29.616 | 75.0269 | 0.099
% Curtailed of All Renewable Energy Resources
*Data is not available. The Companies have categorized the historical curtailment records implementing the new curtailment reasons dating back to July 2015.
| 2015*: 2015; 2019: 2016 | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
F | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023
Maui County - Lānaʻi Division
Oversupply | NA | NA | 59.57 | 38.87 | 41.57 | 55.36 | 39.51 | 22.7 | 14.46 | 16.787 | 30.968 | 80.9157 | 70.9564 | 39.37 | 8.51 | 17.5 | 23.7069 | 33.8218 | 17.79 | 9.43 | 0 | 5.19 | 22.6 | 1.826 | 8.642 | 8.38 | 14.874 | 18.1409 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
System Constraint | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.981 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facility Requested | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | NA | NA | 59.57 | 38.87 | 41.57 | 55.36 | 39.51 | 22.7 | 14.46 | 16.787 | 30.968 | 80.9157 | 70.9564 | 39.37 | 8.51 | 17.5 | 23.7069 | 33.8218 | 17.79 | 9.43 | 0 | 5.19 | 22.6 | 1.826 | 33.623 | 8.389 | 14.874 | 18.1409 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Curtailed of All Renewable Energy Resources | 15.5% | 1.059% | 8.602% | 5.649% | 4.801% | 6.905% | 4.994% | 2.997% | 1.811% | 1.939% | 3.663% | 13.28% | 15.37% | 5.514% | 1.406% | 2.736% | 3.729% | 4.733% | 2.734% | 1.578% | 0% | 0.7271% | 4.604% | 0.3216% | 6.35% | 1.216% | 2.777% | 4.445% | 6.35% | 1.216% | 2.777% | 0% | 0% | 0%
G | 2015* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual
Hawai‘i Island
Oversupply | 50.9021 | 109.6987 | 23.6878 | 136.8293 | 0 | 0 | 297.4657 | 134
System Constraint | 50.5533 | 836.3338 | 366.3392 | 1051.4047 | 74.3123 | 1527.1641 | 47.9843 | 48
Facility Requested | 684.9596 | 1844.5769 | 5115.7276 | 1290.4882 | 1351.5497 | 1421.6849 | 571.7398 | 786
Total | 786.4149 | 2790.6095 | 5505.7545 | 2478.7223 | 1425.862 | 2948.849 | 917.1897 | 968
% Curtailed of All Renewable Energy Resources
*Data is not available. The Companies have categorized the historical curtailment records implementing the new curtailment reasons dating back to July 2015.
| 2015*: 2015; 2019: 2016 | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
H | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023
Hawai‘i Island
Oversupply | NA | NA | 0 | 50.9021 | 0 | 71 | 24 | 14.6987 | 3.6196 | 0 | 0 | 20.0682 | 114.8843 | 21.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7491 | 47.7177 | 12.9989 | 55 | 8 | 50 | 13 | 63 | 108 | 74
System Constraint | NA | NA | 28 | 22.5533 | 0 | 5 | 806 | 25.3338 | 0 | 5 | 203 | 158.3392 | 11.613 | 567.6327 | 333.9408 | 138.2182 | 12.3574 | 8.1314 | 46.1489 | 7.6747 | 1376.8194 | 1.7789 | 56.1435 | 92.4223 | 6.2851 | 14.3773 | 27.3219 | 0 | 1 | 14 | 4 | 29 | 80 | 31
Facility Requested | NA | NA | 0 | 684.9596 | 247.0481 | 117 | 182 | 1298.5288 | 1533.5013 | 117 | 3258 | 207.2263 | 759.0603 | 138.1468 | 166.156 | 227.1251 | 665.7332 | 74.7438 | 247.1689 | 363.9038 | 833.1247 | 109.3733 | 112.0913 | 367.0956 | 397.3638 | 0 | 70.3759 | 104 | 17 | 152 | 125 | 492 | 528 | 109
Total | NA | NA | 28 | 758.4149 | 247.0481 | 193 | 1012 | 1338.5614 | 1537.1208 | 122 | 3461 | 385.6337 | 885.5577 | 727.7245 | 500.0967 | 365.3433 | 678.0906 | 82.8752 | 293.3178 | 371.5784 | 2209.9441 | 111.1522 | 168.2348 | 459.5179 | 585.398 | 62.0949 | 110.6968 | 159 | 26 | 216 | 142 | 584 | 716 | 214
% Curtailed of All Renewable Energy Resources | 0.05% | 0.01794% | 0.01923% | 0.5353% | 0.2276% | 0.1426% | 0.6753% | 0.7739% | 1.127% | 0.08713% | 2.34% | 0.2398% | 0.5446% | 0.5869% | 0.5519% | 0.4205% | 0.9554% | 0.08898% | 0.2918% | 0.3956% | 2.367% | 0.1186% | 0.1756% | 0.4743% | 0.4738% | 0.04321% | 0.06958% | 0.104% | 0.4738% | 0.04321% | 0.06958% | 0.4213% | 0.5671% | 0.1392%
*Data is not available. The Companies have categorized the historical curtailment records implementing the new curtailment reasons dating back to July 2015.
**
**